## (SEC)CH1 검사성적서
MODEL |  | EHHC3666 |  |  | S/N |  | $!$-1001 |  |  |  | TEST Ch |  | 1 |  |  | 반출 전 공정 조건 | [6 empty] | TEST 작성자 |  | 품질보증 팀장 |  | 부서장
TEST DATA 작성일 |  | $!$-1002 |  |  |  |  | TEST DATA 작성자 |  |  |  | $!$-1003 |  |  |  |  | Set Value (℃) |  | $!$-4013-Ch1
TEST 조건 |  | 수선 전 TEST | [6 empty] | 수선 후 TEST | [6 empty] | Coolant Flow |  | $!$-4020-Ch1
외기 조건 |  |  |  | ℃ | / |  | % |  |  | $!$-1004 | ℃ | / | $!$-1005 | % |  | TEST時 Temp Control Mode |  | $!$-4022-Ch1
PCW 조건(Chiller 공급) |  |  | ℃ / |  | Kgf/㎠ / |  | LPM |  | $!$-1006 | ℃ / | $!$-1007 | Kgf/㎠ / |  | LPM |  | 수선 후 Temp. 상하강 TEST
배관 조건 |  | Flexible : |  | m / Hard : |  | m / 꺽임 : |  | 회 | Flexible : | $!$-3006-Ch1 | m / Hard : |  | m / 꺽임 : | 0 | 회 | Temp Up Time |  | $!$-7343-Ch1 |  |  |  | 작성 시 주의 사항 | * Modify 진행에 의하 Parts 교체 시 . 사전 TEST 미실시 가능 . Spec.은 최종 교체 Parts 사양으로 작성 → 수선 전 TEST 특이 사항에 Modify 사유 기입
부하 TEST Zig |  |  | Heater 부하 / Halogan 부하 / 무부하 | [6 empty] | Heater 부하 / Halogen 부하 / 무부하 | [5 empty] | Temp Down Time |  | $!$-7342-Ch1
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 날짜 / 측정시간 (안정화 10분 후 측정) | HEATER 측정 Output(%) | Heater(Spec.) |  |  | Compressor(Spec.) |  |  | TEM Module(추가 전압기록) (Spec.) |  |  | Circulation Pump (Spec.)(IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 수선 전 후 TEST 특이 사항 정리
|  |  |  | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | PCW Pressure | Coolant Flow | Coolant Pressure | Coolant Resistivity | 수선 전 |  |  |  |  | 수선 후
* 구동부 PART`S 상간저항값, 절연저항값 정상
|  |  |  | ( 6 kW * 1 EA) = 6 Kw |  |  | ( kW * EA ) = Kw |  |  | ( kw * EA ) = KW |  |  | ( 1.1 kW * 1 EA ) = 1.1 Kw |  |  | Low : 3 | Low : 1.5 | Low : 0.5 | Low : 3
Max |  |  |  | 18.3 | 15.9 | ∞ | [6 empty] | 4.5 | 2.2 | ∞ | High : N/A | High : N/A | High : 9.5 | High : N/A
Spec. |  |  |  | 16.7 | 14.4 | [7 empty] | 3.5 | 1.7
Min |  |  |  | 15 | 13 | 200MΩ | [6 empty] | 2.4 | 1.2 | 200MΩ
수선 TEST 시 기본 Setting Value |  |  |  |  | Compressor Capa.: |  |  | W | / TEM Capa.: |  | W | / Pump 압력: |  | Kgf/㎠ or |  | bar | / Pump 유량: |  | LPM
수선 전 TEST
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 측정시간 (안정화 10분후) | HEATER 측정 Output(%) | Heater |  |  | Compressor |  |  | TEM Module |  |  | Circulation Pump(IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 고효율 Circulation Pump (IE4&BLDC) 수선 전 TEST
[5 empty] | R-S : |  |  | R-S : |  |  | TEM1 : |  |  | R-S : | [5 empty] | 항목 |  | 120Hz | 130Hz | 140Hz | 150Hz | 160Hz | 170Hz | 180Hz
[5 empty] | S-T : |  |  | S-T : |  |  | TEM2 : |  |  | S-T : | [5 empty] | 구동 전류 (A) | 해당설비 최저온도 :
해당설비 최고온도 :
[5 empty] | R-T : |  |  | R-T : |  |  | TEM3 : |  |  | R-T : | [5 empty] | 상간저항 |  | 120Hz: R-S :; 140Hz: S-T :; 160Hz: R-T :
절연저항
ELB 용량: ( |  | A, 감도전류 : |  | mA |  | sec ) | 총 전류 (사양서의 Max 온도일 경우 결과값) |  |  | R-Phase |  | A | S-Phase |  | A | T-Phase |  | A | 전체 누설전류 |  | mA | 120Hz: 부하 용량; 160Hz: W /; 180Hz: sec
수선 후 TEST
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 측정시간 (안정화 10분후) | HEATER 측정 Output(%) | Heater |  |  | Compressor |  |  | TEM Module |  |  | Circulation Pump (IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 고효율 Circulation Pump (IE4&BLDC) Spec 및 TEST
-20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2000㏁ 이상 | [6 empty] | N/A |  | 2000㏁ 이상 | N/A | N/A | N/A | N/A | 구동 전류 (A) | Min | Spec. | Max | 측정값 | Min | Spec. | Max | 측정값
-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 해당 설비 최저온도 : 30 ℃ | 150Hz: 해당 설비 최고온도 : 90 ℃
0 | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 120Hz | #VALUE! | $!$-4045-Ch1 | #VALUE! | $!$-4045-Ch1 | #VALUE! | 4052-Ch1 | #VALUE! | 4052-Ch1
10 | N/A | N/A | N/A | N/A | R-S : |  |  | R-S : |  |  | TEM1 : |  | N/A | R-S : |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 130Hz | #VALUE! | 4046-Ch1 | #VALUE! | 4046-Ch1 | #VALUE! | 4053-Ch1 | #VALUE! | 4053-Ch1
20 | N/A | N/A | N/A | N/A | $!$-2009-Ch1 | [7 empty] | N/A | $!$-2021-Ch1 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 140Hz | #VALUE! | 4047-Ch1 | #VALUE! | 4047-Ch1 | #VALUE! | 4054-Ch1 | #VALUE! | 4054-Ch1
30 | 30 | 7144-Ch1 | 7145-Ch1 | 7147-Ch1 | S-T : |  |  | S-T : |  |  | TEM2 : |  | 7150-Ch1 | S-T : |  | 7151-Ch1 | 7152-Ch1 | 7153-Ch1 | 7154-Ch1 | 150Hz | #VALUE! | $!$-4048-Ch1 | #VALUE! | $!$-4048-Ch1 | #VALUE! | 4055-Ch1 | #VALUE! | 4055-Ch1
40 | 40 | $!$-7155-Ch1 | 7156-Ch1 | 7158-Ch1 | $!$-2010-Ch1 | [7 empty] | 7161-Ch1 | $!$-2022-Ch1 |  | 7162-Ch1 | 7163-Ch1 | 7164-Ch1 | 7165-Ch1 | 160Hz | #VALUE! | 4049-Ch1 | #VALUE! | 4049-Ch1 | #VALUE! | $!$-4056-Ch1 | #VALUE! | $!$-4056-Ch1
50 | 50 | 7166-Ch1 | 7167-Ch1 | 7169-Ch1 | R-T : |  |  | R-T : |  |  | TEM3 : |  | 7172-Ch1 | R-T : |  | 7173-Ch1 | 7174-Ch1 | 7175-Ch1 | 7176-Ch1 | 170Hz | #VALUE! | 4050-Ch1 | #VALUE! | 4050-Ch1 | #VALUE! | 4057-Ch1 | #VALUE! | 4057-Ch1
60 | 60 | 7177-Ch1 | $!$-7178-Ch1 | 7180-Ch1 | $!$-2011-Ch1 | [7 empty] | 7183-Ch1 | $!$-2023-Ch1 |  | 7184-Ch1 | 7185-Ch1 | 7186-Ch1 | 7187-Ch1 | 180Hz | #VALUE! | 4051-Ch1 | #VALUE! | 4051-Ch1 | #VALUE! | $!$-4058-Ch1 | #VALUE! | $!$-4058-Ch1
70 | 70 | 7188-Ch1 | 7189-Ch1 | 7191-Ch1 | [8 empty] | 7194-Ch1 |  |  | 7195-Ch1 | 7196-Ch1 | 7197-Ch1 | 7198-Ch1 | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | R-S : | 120Hz: S-T :; 130Hz: R-T :; 140Hz: Pump Model; 150Hz: HT-AY-2251-PM.0004, 1.1kW (1.5HP)
80 | 80 | 7199-Ch1 | 7200-Ch1 | 7202-Ch1 | [8 empty] | 7205-Ch1 |  |  | 7206-Ch1 | 7207-Ch1 | 7208-Ch1 | 7209-Ch1 |  | $!$-2021-Ch1 | 120Hz: $!$-2021-Ch1; 130Hz: $!$-2021-Ch1
90 | 90 | 7210-Ch1 | 7211-Ch1 | 7213-Ch1 | [8 empty] | 7216-Ch1 |  |  | 7217-Ch1 | 7218-Ch1 | 7219-Ch1 | 7220-Ch1 | 절연저항 Spec/측정값 | 2000㏁ 이상 | 140Hz: 사용 Coolant; 150Hz: FC-3283
100 | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
ELB 용량: ( | $!$-3007 | A, 감도전류 : | $!$-4042 | mA | 4043 | sec ) | 총 전류 (사양서의 Max 온도일 경우 결과값) |  |  | R-Phase | $!$-4038 | A | S-Phase | $!$-4039 | A | T-Phase | 4040 | A | 전체 누설전류 | $!$-4041 | mA | 120Hz: 부하 용량; 160Hz: W /; 170Hz: 3600; 180Hz: sec
CHILLER 검사 성적서
Note on H4: 수정
Note on C5: 수정
Note on S6: 수정
Note on K7: 수정
Note on N7: 수정
Note on J8: 수정
Note on L8: 수정
Note on S9: 수정
Note on S10: 수정
Note on V33: Min 값 = SPEC*0.7
Note on W33: Spec. 은 측정값으로 작성
Note on X33: Max 값 = SPEC*1.3
Note on Y33: 측정값은 해당 주파수의 실제 구동전류 측정값
Note on Z33: Min 값 = SPEC*0.7
Note on AA33: Spec. 은 측정값으로 작성
Note on AB33: Max 값 = SPEC*1.3
Note on Y35: 수정
Note on AC35: 수정
Note on Y36: 수정
Note on AC36: 수정
Note on F37: 수정
Note on O37: 수정
Note on Y37: 수정
Note on AC37: 수정
Note on N38: 수정
Note on Y38: 수정
Note on AC38: 수정
Note on N39: 수정
Note on Y39: 수정
Note on AC39: 수정
Note on N40: 수정
Note on Y40: 수정
Note on AC40: 수정
Note on N41: 수정
Note on Y41: 수정
Note on AC41: 수정
Note on N42: 수정
Note on N43: 수정
Note on N44: 수정
Note on L46: 수정
Note on O46: 수정
Note on R46: 수정
Note on U46: 수정

## (SEC)CH2 검사성적서
MODEL |  | EHHC3666 |  |  | S/N |  | $!$-1001 |  |  |  | TEST Ch |  | 2 |  |  | 반출 전 공정 조건 | [6 empty] | TEST 작성자 |  | 품질보증 팀장 |  | 부서장
TEST DATA 작성일 |  | $!$-1002 |  |  |  |  | TEST DATA 작성자 |  |  |  | $!$-1003 |  |  |  |  | Set Value (℃) |  | $!$-4013-Ch2
TEST 조건 |  | 수선 전 TEST | [6 empty] | 수선 후 TEST | [6 empty] | Coolant Flow |  | $!$-4020-Ch2
외기 조건 |  |  |  | ℃ | / |  | % |  |  | $!$-1004 | ℃ | / | $!$-1005 | % |  | TEST時 Temp Control Mode |  | $!$-4022-Ch2
PCW 조건(Chiller 공급) |  |  | ℃ / |  | Kgf/㎠ / |  | LPM |  | $!$-1006 | ℃ / | $!$-1007 | Kgf/㎠ / |  | LPM |  | 수선 후 Temp. 상하강 TEST
배관 조건 |  | Flexible : |  | m / Hard : |  | m / 꺽임 : |  | 회 | Flexible : | $!$-3006-Ch2 | m / Hard : |  | m / 꺽임 : | 0 | 회 | Temp Up Time |  | $!$-7343-Ch2 |  |  |  | 작성 시 주의 사항 | * Modify 진행에 의하 Parts 교체 시 . 사전 TEST 미실시 가능 . Spec.은 최종 교체 Parts 사양으로 작성 → 수선 전 TEST 특이 사항에 Modify 사유 기입
부하 TEST Zig |  |  | Heater 부하 / Halogan 부하 / 무부하 | [6 empty] | Heater 부하 / Halogen 부하 / 무부하 | [5 empty] | Temp Down Time |  | $!$-7342-Ch2
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 날짜 / 측정시간 (안정화 10분 후 측정) | HEATER 측정 Output(%) | Heater(Spec.) |  |  | Compressor(Spec.) |  |  | TEM Module(추가 전압기록) (Spec.) |  |  | Circulation Pump (Spec.)(IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 수선 전 후 TEST 특이 사항 정리
|  |  |  | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | PCW Pressure | Coolant Flow | Coolant Pressure | Coolant Resistivity | 수선 전 |  |  |  |  | 수선 후
* 구동부 PART`S 상간저항값, 절연저항값 정상
|  |  |  | ( 6 kW * 1 EA) = 6 Kw |  |  | ( kW * EA ) = Kw |  |  | ( kw * EA ) = KW |  |  | ( 1.1 kW * 1 EA ) = 1.1 Kw |  |  | Low : 3 | Low : 1.5 | Low : 0.5 | Low : 3
Max |  |  |  | 18.3 | 15.9 | ∞ | [6 empty] | 4.5 | 2.2 | ∞ | High : N/A | High : N/A | High : 9.5 | High : N/A
Spec. |  |  |  | 16.7 | 14.4 | [7 empty] | 3.5 | 1.7
Min |  |  |  | 15 | 13 | 200MΩ | [6 empty] | 2.4 | 1.2 | 200MΩ
수선 TEST 시 기본 Setting Value |  |  |  |  | Compressor Capa.: |  |  | W | / TEM Capa.: |  | W | / Pump 압력: |  | Kgf/㎠ or |  | bar | / Pump 유량: |  | LPM
수선 전 TEST
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 측정시간 (안정화 10분후) | HEATER 측정 Output(%) | Heater |  |  | Compressor |  |  | TEM Module |  |  | Circulation Pump(IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 고효율 Circulation Pump (IE4&BLDC) 수선 전 TEST
[5 empty] | R-S : |  |  | R-S : |  |  | TEM1 : |  |  | R-S : | [5 empty] | 항목 |  | 120Hz | 130Hz | 140Hz | 150Hz | 160Hz | 170Hz | 180Hz
[5 empty] | S-T : |  |  | S-T : |  |  | TEM2 : |  |  | S-T : | [5 empty] | 구동 전류 (A) | 해당설비 최저온도 :
해당설비 최고온도 :
[5 empty] | R-T : |  |  | R-T : |  |  | TEM3 : |  |  | R-T : | [5 empty] | 상간저항 |  | 120Hz: R-S :; 140Hz: S-T :; 160Hz: R-T :
절연저항
ELB 용량: ( |  | A, 감도전류 : |  | mA |  | sec ) | 총 전류 (사양서의 Max 온도일 경우 결과값) |  |  | R-Phase |  | A | S-Phase |  | A | T-Phase |  | A | 전체 누설전류 |  | mA | 120Hz: 부하 용량; 160Hz: W /; 180Hz: sec
수선 후 TEST
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 측정시간 (안정화 10분후) | HEATER 측정 Output(%) | Heater |  |  | Compressor |  |  | TEM Module |  |  | Circulation Pump (IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 고효율 Circulation Pump (IE4&BLDC) Spec 및 TEST
-20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2000㏁ 이상 | [6 empty] | N/A |  | 2000㏁ 이상 | N/A | N/A | N/A | N/A | 구동 전류 (A) | Min | Spec. | Max | 측정값 | Min | Spec. | Max | 측정값
-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 해당 설비 최저온도 : 30 ℃ | 150Hz: 해당 설비 최고온도 : 90 ℃
0 | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 120Hz | #VALUE! | 4045-Ch2 | #VALUE! | 4045-Ch2 | #VALUE! | 4052-Ch2 | #VALUE! | 4052-Ch2
10 | N/A | N/A | N/A | N/A | R-S : |  |  | R-S : |  |  | TEM1 : |  | N/A | R-S : |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 130Hz | #VALUE! | 4046-Ch2 | #VALUE! | 4046-Ch2 | #VALUE! | 4053-Ch2 | #VALUE! | 4053-Ch2
20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2009-Ch2 | [7 empty] | N/A | 2021-Ch2 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 140Hz | #VALUE! | 4047-Ch2 | #VALUE! | 4047-Ch2 | #VALUE! | 4054-Ch2 | #VALUE! | 4054-Ch2
30 | 30 | 7144-Ch2 | 7145-Ch2 | 7147-Ch2 | S-T : |  |  | S-T : |  |  | TEM2 : |  | 7150-Ch2 | S-T : |  | 7151-Ch2 | 7152-Ch2 | 7153-Ch2 | 7154-Ch2 | 150Hz | #VALUE! | 4048-Ch2 | #VALUE! | 4048-Ch2 | #VALUE! | 4055-Ch2 | #VALUE! | 4055-Ch2
40 | 40 | 7155-Ch2 | 7156-Ch2 | 7158-Ch2 | 2010-Ch2 | [7 empty] | 7161-Ch2 | 2022-Ch2 |  | 7162-Ch2 | 7163-Ch2 | 7164-Ch2 | 7165-Ch2 | 160Hz | #VALUE! | 4049-Ch2 | #VALUE! | 4049-Ch2 | #VALUE! | 4056-Ch2 | #VALUE! | 4056-Ch2
50 | 50 | 7166-Ch2 | 7167-Ch2 | 7169-Ch2 | R-T : |  |  | R-T : |  |  | TEM3 : |  | 7172-Ch2 | R-T : |  | 7173-Ch2 | 7174-Ch2 | 7175-Ch2 | 7176-Ch2 | 170Hz | #VALUE! | 4050-Ch2 | #VALUE! | 4050-Ch2 | #VALUE! | 4057-Ch2 | #VALUE! | 4057-Ch2
60 | 60 | 7177-Ch2 | 7178-Ch2 | 7180-Ch2 | 2011-Ch2 | [7 empty] | 7183-Ch2 | 2023-Ch2 |  | 7184-Ch2 | 7185-Ch2 | 7186-Ch2 | 7187-Ch2 | 180Hz | #VALUE! | 4051-Ch2 | #VALUE! | 4051-Ch2 | #VALUE! | 4058-Ch2 | #VALUE! | 4058-Ch2
70 | 70 | 7188-Ch2 | 7189-Ch2 | 7191-Ch2 | [8 empty] | 7194-Ch2 |  |  | 7195-Ch2 | 7196-Ch2 | 7197-Ch2 | 7198-Ch2 | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | R-S : | 120Hz: S-T :; 130Hz: R-T :; 140Hz: Pump Model; 150Hz: HT-AY-2251-PM.0004, 1.1kW (1.5HP)
80 | 80 | 7199-Ch2 | 7200-Ch2 | 7202-Ch2 | [8 empty] | 7205-Ch2 |  |  | 7206-Ch2 | 7207-Ch2 | 7208-Ch2 | 7209-Ch2 |  | 2021-Ch2 | 120Hz: 2021-Ch2; 130Hz: 2021-Ch2
90 | 90 | 7210-Ch2 | 7211-Ch2 | 7213-Ch2 | [8 empty] | 7216-Ch2 |  |  | 7217-Ch2 | 7218-Ch2 | 7219-Ch2 | 7220-Ch2 | 절연저항 Spec/측정값 | 2000㏁ 이상 | 140Hz: 사용 Coolant; 150Hz: FC-3283
100 | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
ELB 용량: ( | 3007 | A, 감도전류 : | 4042 | mA | 4043 | sec ) | 총 전류 (사양서의 Max 온도일 경우 결과값) |  |  | R-Phase | 4038 | A | S-Phase | 4039 | A | T-Phase | 4040 | A | 전체 누설전류 | 4041 | mA | 120Hz: 부하 용량; 160Hz: W /; 170Hz: 3600; 180Hz: sec
CHILLER 검사 성적서
Note on H4: 수정
Note on C5: 수정
Note on S6: 수정
Note on K7: 수정
Note on N7: 수정
Note on J8: 수정
Note on L8: 수정
Note on S9: 수정
Note on S10: 수정
Note on V33: Min 값 = SPEC*0.7
Note on W33: Spec. 은 측정값으로 작성
Note on X33: Max 값 = SPEC*1.3
Note on Y33: 측정값은 해당 주파수의 실제 구동전류 측정값
Note on Z33: Min 값 = SPEC*0.7
Note on AA33: Spec. 은 측정값으로 작성
Note on AB33: Max 값 = SPEC*1.3
Note on Y35: 수정
Note on AC35: 수정
Note on Y36: 수정
Note on AC36: 수정
Note on F37: 수정
Note on O37: 수정
Note on Y37: 수정
Note on AC37: 수정
Note on N38: 수정
Note on Y38: 수정
Note on AC38: 수정
Note on N39: 수정
Note on Y39: 수정
Note on AC39: 수정
Note on N40: 수정
Note on Y40: 수정
Note on AC40: 수정
Note on N41: 수정
Note on Y41: 수정
Note on AC41: 수정
Note on N42: 수정
Note on N43: 수정
Note on N44: 수정
Note on L46: 수정
Note on O46: 수정
Note on R46: 수정
Note on U46: 수정

## (SEC)CH3 검사성적서
MODEL |  | EHHC3666 |  |  | S/N |  | $!$-1001 |  |  |  | TEST Ch |  | 3 |  |  | 반출 전 공정 조건 | [6 empty] | TEST 작성자 |  | 품질보증 팀장 |  | 부서장
TEST DATA 작성일 |  | $!$-1002 |  |  |  |  | TEST DATA 작성자 |  |  |  | $!$-1003 |  |  |  |  | Set Value (℃) |  | $!$-4013-Ch3
TEST 조건 |  | 수선 전 TEST | [6 empty] | 수선 후 TEST | [6 empty] | Coolant Flow |  | $!$-4020-Ch3
외기 조건 |  |  |  | ℃ | / |  | % |  |  | $!$-1004 | ℃ | / | $!$-1005 | % |  | TEST時 Temp Control Mode |  | $!$-4022-Ch3
PCW 조건(Chiller 공급) |  |  | ℃ / |  | Kgf/㎠ / |  | LPM |  | $!$-1006 | ℃ / | $!$-1007 | Kgf/㎠ / |  | LPM |  | 수선 후 Temp. 상하강 TEST
배관 조건 |  | Flexible : |  | m / Hard : |  | m / 꺽임 : |  | 회 | Flexible : | $!$-3006-Ch3 | m / Hard : |  | m / 꺽임 : | 0 | 회 | Temp Up Time |  | $!$-7343-Ch3 |  |  |  | 작성 시 주의 사항 | * Modify 진행에 의하 Parts 교체 시 . 사전 TEST 미실시 가능 . Spec.은 최종 교체 Parts 사양으로 작성 → 수선 전 TEST 특이 사항에 Modify 사유 기입
부하 TEST Zig |  |  | Heater 부하 / Halogan 부하 / 무부하 | [6 empty] | Heater 부하 / Halogen 부하 / 무부하 | [5 empty] | Temp Down Time |  | $!$-7342-Ch3
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 날짜 / 측정시간 (안정화 10분 후 측정) | HEATER 측정 Output(%) | Heater(Spec.) |  |  | Compressor(Spec.) |  |  | TEM Module(추가 전압기록) (Spec.) |  |  | Circulation Pump (Spec.)(IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 수선 전 후 TEST 특이 사항 정리
|  |  |  | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | 구동전류 (A) | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | 절연저항 Spec/측정값 | PCW Pressure | Coolant Flow | Coolant Pressure | Coolant Resistivity | 수선 전 |  |  |  |  | 수선 후
* 구동부 PART`S 상간저항값, 절연저항값 정상
|  |  |  | ( 3 kW * 1 EA) = 3 Kw |  |  | ( 3.75 kW * 1 EA ) = 3.75 Kw |  |  | ( kw * EA ) = KW |  |  | ( 0.75 kW * 1 EA ) = 0.75 Kw |  |  | Low : 3 | Low : 1.5 | Low : 0.5 | Low : 3
Max |  |  |  | 9.2 | 31.7 | ∞ | 17.3 | 0.3 |  |  |  |  | 6.5 | 2.5 | ∞ | High : N/A | High : N/A | High : 9.5 | High : N/A
Spec. |  |  |  | 8.3 | 28.8 |  | 13.3 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 1.9
Min |  |  |  | 7.5 | 26 | 200MΩ | 9.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 200MΩ
수선 TEST 시 기본 Setting Value |  |  |  |  | Compressor Capa.: |  |  | W | / TEM Capa.: |  | W | / Pump 압력: |  | Kgf/㎠ or |  | bar | / Pump 유량: |  | LPM
수선 전 TEST
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 측정시간 (안정화 10분후) | HEATER 측정 Output(%) | Heater |  |  | Compressor |  |  | TEM Module |  |  | Circulation Pump(IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 고효율 Circulation Pump (IE4&BLDC) 수선 전 TEST
[5 empty] | R-S : |  |  | R-S : |  |  | TEM1 : |  |  | R-S : | [5 empty] | 항목 |  | 120Hz | 130Hz | 140Hz | 150Hz | 160Hz | 170Hz | 180Hz
[5 empty] | S-T : |  |  | S-T : |  |  | TEM2 : |  |  | S-T : | [5 empty] | 구동 전류 (A) | 해당설비 최저온도 :
해당설비 최고온도 :
[5 empty] | R-T : |  |  | R-T : |  |  | TEM3 : |  |  | R-T : | [5 empty] | 상간저항 |  | 120Hz: R-S :; 140Hz: S-T :; 160Hz: R-T :
절연저항
ELB 용량: ( |  | A, 감도전류 : |  | mA |  | sec ) | 총 전류 (사양서의 Max 온도일 경우 결과값) |  |  | R-Phase |  | A | S-Phase |  | A | T-Phase |  | A | 전체 누설전류 |  | mA | 120Hz: 부하 용량; 160Hz: W /; 180Hz: sec
수선 후 TEST
Set Value (℃) | Process Value (℃) | 측정시간 (안정화 10분후) | HEATER 측정 Output(%) | Heater |  |  | Compressor |  |  | TEM Module |  |  | Circulation Pump (IE2,IE3) |  |  | 기타 Parameter (Spec.) |  |  |  | 고효율 Circulation Pump (IE4&BLDC) Spec 및 TEST
-20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2000㏁ 이상 | N/A |  | 2000㏁ 이상 |  |  |  | N/A |  | 2000㏁ 이상 | N/A | N/A | N/A | N/A | 구동 전류 (A) | Min | Spec. | Max | 측정값 | Min | Spec. | Max | 측정값
-10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 해당 설비 최저온도 : 30 ℃ | 150Hz: 해당 설비 최고온도 : 90 ℃
0 | 0 | 7111-Ch3 | 7112-Ch3 | 7114-Ch3 |  |  | 7115-Ch3 | [5 empty] | 7117-Ch3 |  |  | 7118-Ch3 | 7119-Ch3 | 7120-Ch3 | 7121-Ch3 | 120Hz | #VALUE! | 4045-Ch3 | #VALUE! | 4045-Ch3 | #VALUE! | 4052-Ch3 | #VALUE! | 4052-Ch3
10 | 10 | 7122-Ch3 | 7123-Ch3 | 7125-Ch3 | R-S : |  | 7126-Ch3 | R-S : |  |  | TEM1 : |  | 7128-Ch3 | R-S : |  | 7129-Ch3 | 7130-Ch3 | 7131-Ch3 | 7132-Ch3 | 130Hz | #VALUE! | 4046-Ch3 | #VALUE! | 4046-Ch3 | #VALUE! | 4053-Ch3 | #VALUE! | 4053-Ch3
20 | 20 | 7133-Ch3 | 7134-Ch3 | 7136-Ch3 | 2009-Ch3 |  | 7137-Ch3 | 2012-Ch3 |  |  |  |  | 7139-Ch3 | 2021-Ch3 |  | 7140-Ch3 | 7141-Ch3 | 7142-Ch3 | 7143-Ch3 | 140Hz | #VALUE! | 4047-Ch3 | #VALUE! | 4047-Ch3 | #VALUE! | 4054-Ch3 | #VALUE! | 4054-Ch3
30 | 30 | 7144-Ch3 | 7145-Ch3 | 7147-Ch3 | S-T : |  | 7148-Ch3 | S-T : |  |  | TEM2 : |  | 7150-Ch3 | S-T : |  | 7151-Ch3 | 7152-Ch3 | 7153-Ch3 | 7154-Ch3 | 150Hz | #VALUE! | 4048-Ch3 | #VALUE! | 4048-Ch3 | #VALUE! | 4055-Ch3 | #VALUE! | 4055-Ch3
40 | 40 | 7155-Ch3 | 7156-Ch3 | 7158-Ch3 | 2010-Ch3 |  | 7159-Ch3 | 2013-Ch3 |  |  |  |  | 7161-Ch3 | 2022-Ch3 |  | 7162-Ch3 | 7163-Ch3 | 7164-Ch3 | 7165-Ch3 | 160Hz | #VALUE! | 4049-Ch3 | #VALUE! | 4049-Ch3 | #VALUE! | 4056-Ch3 | #VALUE! | 4056-Ch3
50 | 50 | 7166-Ch3 | 7167-Ch3 | 7169-Ch3 | R-T : |  | 7170-Ch3 | R-T : |  |  | TEM3 : |  | 7172-Ch3 | R-T : |  | 7173-Ch3 | 7174-Ch3 | 7175-Ch3 | 7176-Ch3 | 170Hz | #VALUE! | 4050-Ch3 | #VALUE! | 4050-Ch3 | #VALUE! | 4057-Ch3 | #VALUE! | 4057-Ch3
60 | 60 | 7177-Ch3 | 7178-Ch3 | 7180-Ch3 | 2011-Ch3 |  | 7181-Ch3 | 2014-Ch3 |  |  |  |  | 7183-Ch3 | 2023-Ch3 |  | 7184-Ch3 | 7185-Ch3 | 7186-Ch3 | 7187-Ch3 | 180Hz | #VALUE! | 4051-Ch3 | #VALUE! | 4051-Ch3 | #VALUE! | 4058-Ch3 | #VALUE! | 4058-Ch3
70 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 상간저항(Ω) Spec/측정값 | R-S : | 120Hz: S-T :; 130Hz: R-T :; 140Hz: Pump Model; 150Hz: PDH-E752FT3
80 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2021-Ch3 | 120Hz: 2021-Ch3; 130Hz: 2021-Ch3
90 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 절연저항 Spec/측정값 | 2000㏁ 이상 | 140Hz: 사용 Coolant; 150Hz: FC-3283
100 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
ELB 용량: ( | 3007 | A, 감도전류 : | 4042 | mA | 4043 | sec ) | 총 전류 (사양서의 Max 온도일 경우 결과값) |  |  | R-Phase | 4038 | A | S-Phase | 4039 | A | T-Phase | 4040 | A | 전체 누설전류 | 4041 | mA | 부하 용량 |  |  | 1000 | W / | 3600 | sec
CHILLER 검사 성적서
Note on H4: 수정
Note on C5: 수정
Note on S6: 수정
Note on K7: 수정
Note on N7: 수정
Note on J8: 수정
Note on L8: 수정
Note on S9: 수정
Note on S10: 수정
Note on V33: Min 값 = SPEC*0.7
Note on W33: Spec. 은 측정값으로 작성
Note on X33: Max 값 = SPEC*1.3
Note on Y33: 측정값은 해당 주파수의 실제 구동전류 측정값
Note on Z33: Min 값 = SPEC*0.7
Note on AA33: Spec. 은 측정값으로 작성
Note on AB33: Max 값 = SPEC*1.3
Note on Y35: 수정
Note on AC35: 수정
Note on Y36: 수정
Note on AC36: 수정
Note on F37: 수정
Note on O37: 수정
Note on Y37: 수정
Note on AC37: 수정
Note on N38: 수정
Note on Y38: 수정
Note on AC38: 수정
Note on N39: 수정
Note on Y39: 수정
Note on AC39: 수정
Note on N40: 수정
Note on Y40: 수정
Note on AC40: 수정
Note on N41: 수정
Note on Y41: 수정
Note on AC41: 수정
Note on N42: 수정
Note on N43: 수정
Note on N44: 수정
Note on L46: 수정
Note on O46: 수정
Note on R46: 수정
Note on U46: 수정